## Slide 1: 深入解读JIMDB—京东分布式缓存与高速NoSQL服务
系统技术部@云平台

## Slide 2: 系统技术部介绍
Building unified storage & compute infrastructure
JFS：京东文件系统，图片等BLOB存储服务
Jimdb：分布式缓存与高速NoSQL
JMQ：消息队列，the Datacenter Pipes
SAF/JSF：服务框架，SOA之基石
Keystone：软件定义数据中心与弹性资源调度

## Slide 3: Overview
Jimdb概述
管理端与客户端
如何申请接入
监控与报警
迁移与扩容
同步复制
冷热数据及持久化

## Slide 4
Jimdb概述

## Slide 5: 概述
  5500 Redis实例、1200服务器、400集群
The shared pool of big-RAM servers
management system
s2
m2
s1
m1
m1
s2
m2
s3
m3
s1
Java & C client
集群
分片
m1
s2
m2
s1
s3
m3
s4
m4
m1
s2
m2
s3
m3
s1

## Slide 6: 功能特性
支持大容量缓存
将缓存数据分摊到多个分片（每个分片上具有相同的构成，比如：都是一主一从两个节点）上，从而可以创建出大容量的缓存。
缓存数据的高可用性
和Mysql相同，支持异步复制和同步复制，目前可以达到等同于mysql级别的数据可用性。
支持多种I/O策略
针对读操作可分为“主优先”、“从优先”、“随意挑选”等方式；不同的I/O策略，对数据一致性的影响也不同，应用可以根据自身对数据一致性的需求，选择不同的I/O策略。
哨兵服务和故障自动切换
通过选举算法实现的哨兵服务能够自动判断实例的不存活状态，通知 Failover服务进行 主从 自动切换， 以保证服务的7*24小时不间断运行。

## Slide 7: 功能特性（续）
支持动态扩容
可通过多种途径实现动态扩容。
第一种形式，通过在单个节点上预留内存，然后需要扩容时直接使用预留内存的方法达到扩容的目的；
第二种形式，通过数据迁移来实现扩容。（平滑纵向扩容）
第二种形式，通过增加分片数增加数据迁移来实现扩容。（平滑横向扩容）
spring-cache
目前已经支持了spring-cache与缓存的结合使用。将来会增加若干其他的特殊命令和应用。

## Slide 8: Jimdb components
Scaling controller
Failover controller
Failure detector
Failure detector
Failure detector
Inst 1
agent
Inst 2
Inst 3
Admin platform
Config DB
Inst 1
agent
Inst 2
Inst 3
Inst 1
agent
Inst 2
Inst 3
Inst 1
agent
Inst 2
Inst 3
Monitoring data pipeline
proxy
proxy
proxy
filter
filter
Java/C Client
Pusher
Alarmer

## Slide 9: 分布式资源/服务组件
Jimdb instance pool
独立部署一系列jimdb instance或者将现有已经部署的jimdb instance纳入管理，形成逻辑上统一的缓存资源池。
哨兵
每机房一套哨兵，通过分布式投票判断实例是否存活。
Pushers
部署一系列采集应用节点，对所有的jimdb实例进行信息采集，存储的同时发送到实时监控服务。
规则报警器
对采集传输的数据进行实时分析，使用预定义的一系列规则进行报警。
报警网关
哨兵和规则报警器可以通过向该网关发送请求，以实现向用户发送报警邮件和短信。
Config/Meta Servers
负责提供配置和元信息服务，以便应用端的Client SDK来polling变更。
Client SDK
Client SDK为应用提供操作jimdb集群数据的API。利用polling到的集群配置元信息（节点拓扑、路由和读写策略等），访问后端的jimdb节点。SDK负责监控配置信息变更（比如故障切换、服务节点迁移等），动态重启底层的连接池。对应用透明。
管理平台
Jimdb统一管理入口，提供集群管理（创建、销毁、更改参数配置），实例管理（起停、部署、更改运行配置、数据查询），报警监控管理（报警规则管理、报警及异常记录管理、实例及集群状态曲线展示），报表管理，客户端配置管理等功能。同时，权限管理将用户划分为超级管理员，集群管理员，集群用户三种角色，对每种角色的操作权限作严格的权限控制。

## Slide 10
管理端与客户端

## Slide 11: 查看分片与集群拓扑
->了解集群拓扑，及有哪些实例，做到心中有数

## Slide 12: 查看客户端配置及列表

## Slide 13: 数据查询及维护
  提供类似于redis命令窗口的web控制台，禁止危险命令，严格控制写命令和一些运维相关命令，适当放开查询命令。

## Slide 14: Java客户端使用方法

## Slide 15: Java客户端使用方法
->非spring环境

## Slide 16: C客户端使用方法
依赖包：编译前请安装libxml、llibcurl及其devel包
应用程序需要包含头文件“hicredis.h”，其中接口说明如下：
int credisInit(char *configId, char *Token);
描述：初始化客户端
返回值：如果成功则返回0（REDIS_OK）
参数clusterId：申请集群获得的config id
参数token：申请集群获得token
void credisFini();
描述：清理客户端
redisReply *credisCommand(char **err, const char *format, ...);
描述：发送redis命令，接收返回结果
返回值：redisReply结构（其定义参看hiredis示例）
参数err：错误信息指针
参数format：变长参数，传入redis命令
int credisReplyElements(redisReply *reply);
描述：取得结果数组的元素个数
返回值：元素个数，即结果数组长度
char *credisReadReply(redisReply *reply, unsigned int index);
描述：读取结果内容
返回值：得到的内容
参数index：要取得的第index个元素，即结果数组的下标，从0计数。
void credisFreeReply(redisReply *reply);
描述：释放reply
参数：需要释放的reply

## Slide 17: C客户端使用方法
如果要存储二进制数据，使用以下的格式：
reply = credisCommand(&err,"SET %b %b", "bar", 3, "hello", 5);
其中变参列表中%b表示二进制格式，后接二进制数据和长度。

## Slide 18
如何接入？

## Slide 19: 接入方式

## Slide 20
监控与报警

## Slide 21: 存活监控
Pains
  网络不佳的情况下可能发生误判
  Redis单线程执行，在进行长任务时可能发生误判
Solution
  在机房中不同区域部署多个Failure Detector
  多个Failure Detector之间采用分布式选举算法，判断Redis实例的死活
  连接健康度不佳时， 验证端口是否通畅

## Slide 22: 存活监控
假设某机房内部署了一组哨兵1、2、3、4，某时刻缓存实例B与哨兵2之间的网络连接出现不稳定性中断，此时disagree票数为3，agree票数为1，说明实例存活。对于缓存实例，如果有超过半数的哨兵都无法与缓存实例取得联系，并且此时没有一个哨兵能够成功与该实例取得联系，那么认为该实例死亡的可信度较高。

## Slide 23: 自动failover
主
从
Config center
Auto Failover
Failover Detector
Failover Detector
Failover Detector
Clients
Auto Failover
failover
基于存活监控，高效(快速确定死亡)，准确，对高网络延迟和命令阻塞不会误判
自动切换(也可设定为手动切换)

## Slide 24: 基于规则的报警
报警：
基于规则
可设定全局规则
和局部规则
可设定规则排除和例外

## Slide 25: 基于规则的报警
报警记录可查
异常记录可查

## Slide 26: 基于规则的报警

## Slide 27: 实时指标监控
监控
多指标维度
实时
小时、天、周、月、年

## Slide 28: 实时指标监控
出流速
进流速

## Slide 29
迁移与扩容

## Slide 30: 概览
一主一从
一主多从
分片间：
平滑横向扩容
分摊压力，流量
分片内：
平滑纵向扩容
主从灾备防止单shard不可用
主从读写分离，分摊读压力，流量

## Slide 31: 概览
Scaling Up – 纵向扩容
  在内存不够， 需要增加内存时首先考虑的是纵向扩容，即增加每个分片的主、从节点的内存。
  纵向扩容时如果Redis实例所在计算机物理内存不够，就需要进行数据迁移
  数据迁移的同时，服务不能暂停
Scaling Out – 横向扩容
  单一分片的内存是不能无限扩容（纵向）的， 太大了会影响复制的效率
  在纵向扩容无法进行的情况下（单一分片内存已经很大，或者流量压力很大），就需要进行横向扩容，即增加集群的分片数
  横向扩容的同时，服务不能暂停

## Slide 32: 纵向扩容
S
S’
Proxy
client
Migration controller
Config center
client
client

## Slide 33
Jimdb Scaling Up
主
从
proxy
hold
检查rdb传输完毕
检查命令传播完毕
Notes: // proxy指向主
// 客户端配置从master指向proxy
// 检测是否正在sync
// 发出命令阻塞
// 检查传播完成
// proxy指向从
// 客户端配置从proxy指向从

## Slide 34: 水平扩容
Pains
  垂直扩容并不增加分片数，简单修改jimdb实例运行时参数可提高该实例可用内存上限，但在机器内存吃紧时，若要提高该分片内存上限，需要将该实例平滑迁移至一台内存资源更加充沛的机器。
  流量打满或者出现热点时， 需要加分片分散压力。 机器内存不够时， 有事也需要加分片
  目前Pre-sharing的方式， 在不影响服务的情况下增加分片有难度。
  可以通过定制开发引入bucket来进行横向扩容， 但线上还有2.4， 2.6， 2.8等既有版本，也有加分片的需求
  避免主从数据不一致
  服务不能暂停，平滑不影响业务
Solution
  通过Filtered replication， 实现某个结点的分裂(split)
  开发一个支持Hold和Split的Proxy, 并通过一个流程控制器来协调客户端， 服务结点，Proxy， 等相关各方

## Slide 35: 横向扩容
对于水平扩容，则是依赖于bucket来解决的。每个jimdb实例内部都含有若干个buckets，和上述第一类扩容相似，水平扩容也是通过对数据进行平滑迁移类实现的，但迁移的粒度不再是整个实例，而是针对集群中的这些buckets。扩容前后如下图所示：

## Slide 36: 横向扩容
Bucket [0, 4]
Bucket [5, 9]
[0, 1], [5]
[2, 4]
[6, 9]
Migration controller
Config center
[0, 1], [5]
[0, 4]
[5, 9]

## Slide 37
同步复制

## Slide 38: Redis 2.4—2.8
执行命令
dirty>0
传播后返回
返回较快，可累积在slave查询缓冲中，性能较高

## Slide 39: 场景1
主
从
Max=6
Max=6
Max=6
ACK
OK

## Slide 40: 场景2
主
从
Max=6
Max=6
Max=6
ACK
OK
从
Max=6
ACK

## Slide 41: 场景3
主
从
Max=6
Max=6
Max=6
ACK
OK
从
Max=6
ACK

## Slide 42: 实现
基于2.8已有机制，改动小
主记录命令执行完时的偏移
从发送最新偏移作为ack
仅当前连接等待同步返回响应
Server不阻塞，仍可同时支持同步和异步操作

## Slide 43
冷热数据及持久化

## Slide 44: 冷热数据二级存储
Pains
  Redis完全依赖于内存，往往内存不够使用
  Redis启动时需要把全部数据加载到内存,在数据量大时启动速度慢
  规划总是赶不上业务发展， 内存总量不断被突破， 不断陷入扩容， 再扩容…的梦魇
Solution
  引入RAM + SSD/HDD两级存储，在内存中存储热点数据， 冷数据被自动交换到磁盘，解决了内存不足的问题
  启动时并不把所有数据加载入内存，而是在运行时根据需要加载，解决了启动速度慢的问题
  因为引入了二级存储， 存储容量通常比较大， 所以不需要频繁的扩容了

## Slide 45: Jimdb S
Jimdb S
Notes: 45

## Slide 46: Jimdb S
Jimdb S
大容量
支持主从同步复制，超过数据库级别的可靠性
接近纯内存redis的读性能
稳定的写性能
基于redis 2.8开发
使用SSD存储介质
Notes: 46

## Slide 47: Jimdb server
容量问题
长久以来困扰redis的最大的问题
限制了redis的使用范围
redis作者多次试图解决，效果并不理想
Notes: 47

## Slide 48: Jimdb server
几种可行的解决方案
虚拟内存，冷热数据交换 (VM)
直接读写存储引擎 (SSDB)
数据先写入内存，定期写入硬盘 (Jimdb S)
Notes: 48

## Slide 49: Jimdb server
虚拟内存
内存里保留热数据和脏数据，冷数据交换到硬盘
缺点
所有的key保留在内存，不适合value很小的场景
本身无法持久化，需要额外的持久化策略
大量随机写入，即使在只读场景
Notes: 49

## Slide 50: Jimdb server
直接读写存储引擎
对不同类型的数据结构编码，转换成k/v操作和遍历操作
缺点(leveldb版)
归并造成的性能波动
写入放大
缺点(lmdb版）
无法批量写入，写入性能较差。
写入放大
Notes: 50

## Slide 51: Jimdb server
数据先写入缓存，定时批量写入存储引擎
Jimdb使用的方案
缓存层加持久层，两级存储，同时提升读性能和写性能
Notes: 51

## Slide 52: Jimdb server
批量写入间隔
可以配置为1/100秒到1秒
默认1/100秒
每次批量写入后执行fsync，保证数据落到硬盘
异常断电或kernel panic，只有1/100秒内写入的数据丢失
间隔较长可以提升写吞吐量，牺牲持久性
间隔较短保证持久性，略微降低写性能
Notes: 52

## Slide 53: Jimdb server
批量写入方式比较
后台fork子进程写入 fork的延迟和开销过大，不能太频繁的执行，所以无法满足持久性的需求。 实现较复杂。
后台线程写入 实现较复杂。
前台主线程写入 Jimdb S使用的实现方式，测试表明，主线程写并不会牺牲性能。 原因：Page Cache
Notes: 53

## Slide 54: Jimdb server
Page Cache
写硬盘操作先写入缓存，不会被阻塞。
后台批量回写到硬盘。
只有打开文件时用O_DIRECT标志才可跳过。
Notes: 54

## Slide 55: Jimdb server
Page Cache的陷阱
由于写未被阻塞，后台回写进程的写入速度有可能会持续低于前台写入数据的速度，导致脏页比例持续增长，到一定值的时候（20%），整个操作系统所有进程的写操作都会被阻塞，可能会长达几分钟。大量随机写时更容易出现。
解决方案
在程序里控制，及时fsync，保证脏页回写入硬盘。
Notes: 55

## Slide 56: Jimdb server
fsync
阻塞操作，延迟至少在几毫秒，有可能长达数秒到数十秒
执行越频繁，延迟越低
对一个文件执行fsync时，阻塞的这段时间，其他线程的写操作也会被阻塞
Notes: 56

## Slide 57: Jimdb server
避免fsync对主线程的阻塞
后台线程执行fsync操作
在fsync未完成时，避免执行写操作
在fsync完成后，批量执行写操作
再次启动后台线程执行fsync操作
fsync和write交替进行，不会阻塞主线程
在fsync超过2秒未完成时，阻塞写操作，保证脏数据不会积压太多
Notes: 57

## Slide 58: Jimdb server
Jimdb S的命令执行流程（优化前）
命令执行前需要确保所有需要用到的数据在内存里
如果内存里找不到，读硬盘
把硬盘读到的数据加载到内存
执行
Notes: 58

## Slide 59: Jimdb server
Jimdb S的命令执行流程（多线程优化后）
命令执行前需要确保所有需要用到的数据在内存里
如果内存里找不到，启用后台线程读硬盘
后台线程读硬盘后，不加载到内存
回到主线程再读一遍硬盘，加载到内存
执行
Notes: 59

## Slide 60: Jimdb server
选择这种优化方式的原因
无需改动redis单线程模型，所有内存操作都是有序的一致的。
无需考虑线程同步和竞争问题。
Page Cache保证第二次读硬盘时，数据已经加载到内存，不会有硬盘IO，不会阻塞主线程。
Notes: 60

## Slide 61: Jimdb server
主动expire
Notes: 61

## Slide 62: Jimdb server
主动expire
如果数据过期后，一直未被访问，会在硬盘上一直占用多余的空间。删除操作只有在被访问时才会触发。
我们需要用一种方式把过期的数据清理掉。
Notes: 62

## Slide 63: Jimdb server
主动expire的几种实现方式
1．纯内存实现方式(redis的方式）
单独的hash表保存过期的key。
定时任务里随机读取过期表里的key，随机取一定量的key。
对过期的key执行删除操作。
如果发现已过期的key的比例较高，继续执行，直到耗时1ms或
已过期key的比例低于一个阈值。
占用内存较大，启动时需要全部载入内存，启动慢。
Notes: 63

## Slide 64: Jimdb server
主动expire的几种实现方式
2．定期遍历整个数据库
耗时长，开销大，影响page cache的命中率。
3．把过期的key用时间顺序索引，写入存储引擎。
可以保证key在第一时间被删除。
影响写入性能。
Notes: 64

## Slide 65: Jimdb server
Jimdb S主动expire的实现方式
在设置过期时间时，把key记录在日志文件里
每一天对应一个日志文件
每天凌晨，选择前一天对应的过期日志文件，把日志里记录的key全部访问一遍，如果过期，会触发删除操作。
Notes: 65

## Slide 66: Jimdb server
快照
Notes: 66

## Slide 67: Jimdb server
快照的几种实现方式
fork后台进程（redis的实现方式）
后台进程需要长时间运行，主进程的内存数据更新会导致大量的内存消耗，无法精确控制内存占用，有OutOfMemory的风险。
纯内存只能通过这种方式实现。
2．后台进程遍历存储引擎（leveldb引擎）
在前台把脏数据写入存储引擎后，保证内存和硬盘数据一致。
启动后台线程，用存储引擎的迭代器遍历数据，生成rdb格式的文件。
Notes: 67

## Slide 68: Jimdb server
快照的几种实现方式
3 . 存储引擎直接生成快照（lmdb引擎）
在前台把脏数据写入存储引擎后，后台线程使用存储引擎接口，直接生成快照，不需要遍历数据，不需要写rdb文件。
耗时最短。Jimdb S使用这种方式。
Notes: 68

## Slide 69: Jimdb server
复杂数据结构的支持
Notes: 69

## Slide 70: Jimdb server
当前版本(0.8s)对复杂数据结构的支持
所有的复杂数据结构用rdb的方式序列化，作为单个key/value，写入硬盘。
任何子元素的更新，整个数据结构需要重新序列化，写入硬盘。
无法支持存储子元素很多（超过100）的数据类型。
Notes: 70

## Slide 71: Jimdb server
未来的版本对复杂数据结构的支持
支持大zset （开发基本完成，正在测试，即将推出）
支持除zunionstore，zinterstore外的所有命令
支持所有大数据结构hash/list/set
Notes: 71

## Slide 72: Jimdb server
用key/value存储引擎实现复杂数据结构
子元素做为单独的key写入存储引擎
不同类型的元素使用不同的前缀区分
利用用存储引擎的范围查询特性
Notes: 72

## Slide 73: Jimdb server
ZSET
有序的集合
每个元素对应一个double类型的score
可以按照score的顺序范围查询(zrange命令）
查询元素在集合里的排名(zrank命令)
内存实现方式是hash(无序)+skiplist(有序)。
hash的key/value对应element和score
skiplist的key/value对应score和element
Notes: 73

## Slide 74: Jimdb server
ZSET在存储引擎上实现
通过大小端转换和比特位操作，把double类型编码，使其可以用字典序排序。
element作为key保存，(‘z’+keyLen+key+element)/score
score+elemtn作为key保存, (‘s’+keyLen+score+element)/null
对rank进行索引，避免range的offset过大时低效率的遍历
持久化rank，(‘r’+key)/rankIndex
后台线程预读，前台线程再次读取并返回客户端结果。
范围查询不经过内存缓存
Notes: 74

## Slide 75: 下一步规划
统一大集群管理，完全弹性服务
From static partitioning to fine sharing & elastic provisioning

## Slide 76: 谢谢！
JIMDB团队
系统技术部@云平台