## Slide 1: 2016年618总结
李军亮

## Slide 2: 大纲
系统架构
备战过程
线上问题
重要TIPS
流量分析

## Slide 3: 系统架构

## Slide 4: 系统架构
播放系统&模型系统

## Slide 5: 系统架构
播放系统&模型系统

## Slide 6: 备战过程
服务迁移马驹桥云，下线物理机
  618之前共下线744台机器，至今共下线924台物理机
  剩余物理机
    B28：4台，亦庄：22台，黄村：200台，永丰646台
  弹性云容器
    廊坊：3170，平均每个容器10C
    马驹桥：2680，平均每个容器10C
  机器总数：6700+
  总结
    32C是高级软卧，16C是软卧，8C是硬卧，4C是硬座，2C是站票
    建议尽量使用<=8C的容器，便于后续扩容

## Slide 7: 备战过程
159+个在线模块服务扩容
系统名称 | 模块数 | 机器数
前端系统 | 14+ | 442+
播放系统 | 19+ | 1985+
索引系统 | 21+ | 521+
模型系统 | 45+ | 1463+
反作弊系统 | 13+ | 85+
触发+搜索 | 7+ | 108+
JDX | 17+ | 71+
跟单系统 | 10+ | 185+
计费系统 | 7+ | 33+
数据JSF | 6+ | 22+

## Slide 8: 备战过程
建设KAFKA双集群
  1号KAFKA老集群：137台，存储量约70T
  2好KAFKA新集群：20台，存储量约9T
扩容MooseFS网盘
  机器数：20台52台机器（主要用于文件索引化）
  存储量：30T
支持REDIS集群自动化搭建与统一监控
  REDIS种类：73种
  支持搭建总片数：6936片
  自动化搭建REDIS机器数：1714台
IS_NEED_MONITOR=1
#已使用内存超过最大可用内存*%报警 EXCEED_MAX_MEMORY_RATE=85
#是否开启master每天1点BGSAVE
IS_NEED_BGSAVE=0
#已使用连接数超过最大连接数*%报警
EXCEED_MAX_CLIENTS_RATE=85

## Slide 9: 备战过程
STORM扩缩(支持自动化)
  缩容1号混合大集群（0.9）
    永丰、马驹桥、廊坊混合机房
    268台缩为208台，下线下来的60给到adx-adserver扩容
  新建索引专用集群
    2号黄村集群（0.9）：23台（索引全量与增量）
    3号永丰集群（0.9）：20台（商品信息、用户浏览与购买信息更新）
    两套集群互为灾备
  扩容数据部曝光与点击集群
    永丰集群（0.8）：5374台
    黄村集群（0.8）：12台31台
    两套集群互为灾备

## Slide 10: 备战过程
整体压测
  压测方
    无线、搜索、手Q微信等
    ab工具压mixer（请求url加gateway_cmd=1）
  统一接口人
    李军亮，负责评估影响，提前做好过滤，并通知到PM与运营
  反作弊支持的过滤
    Deviceid过滤、广告主PIN的过滤、广告位过滤
局部压测
  压测方式
    通过abtest分流，将几倍的流量引到某个小流量平台
    运维omnitty杀死1/4，1/3，1/2，2/3，3/4的机器

## Slide 11: 备战过程
压测后扩容与改进
  扩容性能瓶颈的模块，如ad-retrieval，feature-server等
  关闭predictor落日志，减轻predictor的计算负担
    6.18期间的特征日志有其特殊性，也不适合拿来训练模型
  一个模型失败，则返回随机预估值，其他模型值仍然能正常返回
  广告队列过长请求不服务
  返回随机预估值的情况下不请求predictor
  Proxy对feature server分片：降低了feature server的tp99
  Mixer联编新的jimdb客户端，降低连接数
  …….

## Slide 12: 线上问题
假服务
  recommend retrieval在redis没起来的情况下依然能够启动提供服务
  机器重启后nginx自动重启站住80端口，假装可服务
    马驹桥容器批量重启后，mixer服务异常，导致前端tp99上升
    某台gateway云容器故障后恢复，首焦tp99可用率下降1%
  改进点
    如果不用系统nginx，建议在自动化上线时删除系统nginx
    不相信系统自带应用，线上环境要纯绿色，一键完全搭建
    越早失败，越早退出

## Slide 13: 线上问题
故障恢复顺序错误引发的超播和暂停的素材仍在播放
  现象
    马驹桥容器批量重启后，先恢复的的ADSERVER服务，后恢复上游的REDIS服务，导致加载旧素材进行播放
  改进点
    服务要集群化，杜绝单点，目前还有很多REDIS单点服务

## Slide 14: 线上问题
VIP集群故障
  现象：
    临近618，网络组新建设了VIP集群，我们切换过程中发现过一次问题
    无线同学报出广告接口返回异常，系VIP集群故障
  改进措施：
    重要的服务需要双机房VIP
    自己加强监控，及时发现问题，及时与网络组联系
  其他
    公司VIP策略是HAPROXY，不是LVS
    走公司VIP的服务平响增加5ms左右，tp99增加10ms左右

## Slide 15: 线上问题
Nutcracker分片代理单点缺陷

## Slide 16: 线上问题
已花费REDIS QPS过高导致超播
  背景说明
    喜丽监控发现已花费redis经常down掉，经分析，可能还是因为目前每一个曝光都会写入一次已花费redis，其目前qps峰值已经到达18W，加上其要传给下游10多个slave，那就是100多万的qps输出到下游二级redis，故而经常出现slave同步的速度赶不上master写入的速度，以致经常出现全量同步出现的down情况
  措施
    曝光计费：聚合后写入已花费REDIS
    已花费REDIS文件化？

## Slide 17: 线上问题
已购买过滤PREDICTOR上线故障
  现象：导致整个推荐位广告无法展现
  原因：Proxy连接下游模块的超时设置为300ms
  改进
    分广告位设置超时
    降低超时，做到下游超时不能超过上游所给的超时，避免服务拖挂
  总结
    超时设置是模块自我保护的重要手段，不能忽略
    保障核心流量，避免为某一种小流量而将核心流量放置在高风险处

## Slide 18: 线上问题
缺乏错误判定
  现象一：Ad-retrieval:将空数据加载到内存中，提供错误的服务
    原因：keys *，然后mget redis，失败后没有return，继续执行了后面的加载
  现象二：计划已花费比预算少几元钱，导致稳定长时间超播
    可能原因：计费incrby增量写计划已花费数据存在异常后，缺失后处理修复，计费认为是正常的，后面过来的点击被认为是超播，而不参与计费，也不会再更新已花费REDIS

## Slide 19: 线上问题
http://faner.jd.com出联盟广告
  问题1：faner.jd.com上的广告点击后修改了utm参数
  问题2： faner.jd.com上的广告点击后跳到中间页
  改进
    有效评估、联调测试

## Slide 20: 线上问题
SSDB索引故障导致跟单长时间异常
  现象
    普通硬盘升级为ssdb，优化过程时间过长，618前几天还上线优化调整，没有长时间稳定运行过
  紧急措施
    申请40台4C64G-128G规格的弹性云做REDIS，用于替换SSDB索引
  改进
    加强评审，了解多种方案，及所需资源的支持及难易度
    优先考虑采用低配机器，数量容易满足，高配置很难满足
    优化项目要保证在618前两周完成，确定监控生效，出问题了有预案等
    重视性能测试，保证重灌15天点击也能快速完成
    系统架构上设计保障后修复能力、可重复跟单能力

## Slide 21: 线上问题
M版搜索上线cache功能导致超播严重
  原因：M版cache不准确
  改进措施：
    大家补充……

## Slide 22: 线上问题
人工干预时效性低
  现象
    pm_query_brand_dict人工干预词表速度很慢，更新周期是15分钟
    adserver重载周期是1小时
  改进
    加强评审，开发测试阶段和上线阶段都可以评审出时效性要求，而不仅仅是支持功能而已
    词表更新区分为快慢两种，快：每3分钟update，慢：每15分钟

## Slide 23: 线上问题
REDIS持久化线上操作引发服务故障

## Slide 24: 线上问题
REDIS持久化线上操作引发服务故障
  config set appendfsync no
  config set appendfsync everysec
  config set appendfsync always

## Slide 25: 线上问题
REDIS持久化线上操作引发服务故障
  改进措施
    所有线上操作都需要发申请并周知，尤其是在618大促当天
    避免将非必要的逻辑放入gateway同步调用过程中，异步化
    不管是小服务大服务，都需要纳入到运维自动化上线，进入到备战序列
    杜绝机器混布多个模块的现象，减少相互依赖，也禁止私相授受

## Slide 26: 重要TIPS
其他总结
  线上无小事
  使用local域名代替裸IP，易扩容
  针对备战过程中提到的事宜，需彻底贯彻落实
  游离统一部署与监控之外的服务故障系数高
  能压缩就压缩：snappy 、gzip等
  http server/client支持gzip，减少对专线带宽及VIP的压力
  不以偏概全，避免以某一种流量做标准，做到有效评估，合理轻松备战
  欲速则不达，做好规划，提前2周上线大促项目如，往往大促前夕研发、测试都已经进入到疲惫焦灼阶段，更适合守城，不适合冲锋

## Slide 27: 流量分析
站内推荐

## Slide 28: 流量分析
站内搜索

## Slide 29: 流量分析
其他
  2016年618各维度流量分析报告.pdf

## Slide 30: Q&A